Biała, dnia 10.11.2009r.

ZP.3410-23/09

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie z dnia 04.11.2009 r.:

- „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy do robót porównywalnych do przedmiotu zamówienia można zaliczyć także kanalizację deszczową, wykonywanych na obiektach łącznie z kanalizacją sanitarną z podobnych materiałów i w podobnych warunkach.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że: zgodnie z pkt 6 ppkt 5 SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie wykonania przynajmniej jednego zadania obejmującego roboty porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. sieć kanalizacji sanitarnej o dł. min. 5 km dla zadania nr 1 bądź nr 1 i 2 lub kanalizacja sanitarna o długości łącznej min. 1 km dla zadania nr 2 (należy podać wartość oraz datę i miejsce wykonania zamówienia). W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zaliczenia kanalizacji deszczowej, jako robót porównywalnych do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie wyjaśniam, że za spełnienie warunku dotyczącego długości wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej będzie uważane udokumentowanie wykonania w ramach jednej inwestycji:

- sieci o długości min. 5 km dla zadania nr 1,

- sieci o długości min. 1 km dla zadania nr 2.

Zapytanie z dnia 05.11.2009 r.:

- „ Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy do kosztorysu ofertowego na wykonanie przyłączy sanitarnych należy przyjąć rury PVC-U jak, ujęto w SIWZ, czy kamionkowe jak ujęto w przedmiarze?.”

Zapytanie z dnia 05.11.2009 r.:

- „Prosimy o potwierdzenie czy przy wykonawstwie przyłączy w m. Brwilno mają być zastosowane rury kamionkowe Ø 200 zgodnie z przedmiarem robót czy PCV Ø 200 jak podano w specyfikacji.”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że: do kosztorysu ofertowego na wykonanie przyłączy sanitarnych należy przyjąć rury PVC-U Ø 200 jak ujęto SIWZ (instrukcji dla wykonawców). W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II" polegającą na włączeniu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pliku pn. „Przedmiar robót – przyłącza – zaktualizowany”, w którym to pozycja 12 d.1.2 otrzymuje nowe brzmienie: „Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200mm”. W wyniku zmiany obowiązującym przedmiarem jest przedmiar pn. „Przedmiar robót – przyłącza – zaktualizowany” i na jego podstawie należy przygotować kosztorys ofertowy. Dotychczasowy plik pn. „Przedmiar robót – przyłącza” staje się plikiem nieaktualnym z chwilą dokonania niniejszej zmiany.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Proszę o uwzględnienie w/w zmian w składanych ofertach.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.