Biała, dnia 10.11.2009r.

ZP.3410-23/09

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie z dnia 05.11.2009 r.:

„Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytania:

- Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz 115. O drogach publicznych) Art.39. p.3 lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga, ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek, na bazie posiadania Aprobat Technicznych IBDiM.

- Czy w w/w zadaniu Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur i kształtek kamionkowych wyprodukowanych przez więcej niż jednego producenta (różnice tolerancji w wymiarach).

- Czy zamawiający zgodnie z Ustawą (Prawo zamówień publicznych) z dnia 29.01.2004. rozdz..3, Art.30 opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy zharmonizowane, wymaga ze względu na istnienie wód gruntowych i konieczność utrzymania 100% szczelności kanału, żeby na w/w. zadaniu, rury i kształtki kamionkowe, stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały szczelność na złączach 2.4 bara, gwarantowaną poprzez Aprobatę Techniczną IBDiM. Aprobata Techniczna rozszerza zakres cech technicznych i jakościowych opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz.1,Art.9, Pkt.1.

- Pragniemy poinformować, że obecnie na Polskim rynku nie ma producent rur o średnicy DN 200 i wytrzymałości 40kN/m w klasie wytrzymałości 160, łączonej na uszczelki poliuretanowe (z zastosowanej tzw. „wprasowanej” twardej uszczelki poliuretanowej PU w kołnierzu i miękkiej uszczelki poliuretanowej na bosym końcu).

Rury kamionkowe wewnętrznie glazurowane o średnicy DN 200 o wytrzymałości

40 kN/m występują jedynie w systemie F (uczelka EPDM-SBR wklejana w kielich).

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rur wewnętrznie glazurowanych, średnicy

DN 200 i wytrzymałości 40 kN/m, łączonych kielichowo uszczelką gumową w systemie

połączeń F.”

W odpowiedzi na powyższe zapytania, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

Ad.1 Z uwagi na wpływ obciążeń dynamicznych rury układane w drogach winny posiadać dopuszczenie do stosowania w ciągach komunikacyjnych zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM.

Ad.2 Zamawiający zaleca, aby w trakcie wykonywania zamówienia stosowane były rury i kształtki kamionkowe jednego producenta.

Ad.3 Do budowy kanalizacji grawitacyjnej należy zastosować rury, kształtki kamionkowe posiadające szczelność na złączach 2,4 bara, co musi być gwarantowane Aprobatą Techniczną IBDiM.

Ad.4 Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych wewnętrznie glazurowanych 
o średnicy DN 200 i wytrzymałości 40 kN/m, łączonych kielichowo uszczelką gumową w systemie połączeń F.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.