Biała, dnia 10.11.2009r.

ZP.3410-23/09

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap II” wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie z dnia 06.11.2009 r.:

- „Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur do kanalizacji grawitacyjnej z kamionkowych na PVC?”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że nie dopuszcza się zmiany rur do kanalizacji grawitacyjnej z kamionkowych na PVC. Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej należy przyjąć rury kamionkowe zgodnie 
z dokumentacją budowlaną, przedmiarem robót oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.