Biała, dnia 11.02.2010 r.

ZP.3410-1/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” wpłynęło następujące zapytanie:

„Niniejszym prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii SIWZ.

1. Czy oferent ma doliczyć do oferty dostawę oleju opałowego na rozruch kotłowni w ilości 2000 l?

2. Brak P.T. instalacji elektrycznej kotłowni, brak montażu głównego wyłącznika p.poż. kotłowni który wymagany jest przy odbiorze robót przez Inspekcje Pracy oraz Państwową Straż Pożarną. Czy oferent w ofercie ma ująć te prace w swojej ofercie.?”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

Ad. 1. nie należy uwzględniać dostawy oleju opałowego na rozruch kotłowni.

Ad. 2. należy ująć wszystkie prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kotłowni zgodnie z wymogami Inspekcji Pracy i Straży.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.