Biała, dnia 16.02.2010 r.

ZP.3410-1/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Rozbudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” wpłynęło następujące zapytanie:

„Na podstawie SIWZ prosimy następujące wyjaśnienia:

- Specyfikacja obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej – brak dokumentacji w celu dokładnej wyceny (prosimy o załączenie)

- J.w. lecz plac zabaw dla dzieci – brak wyszczególnienia zestawu zabawek

- Roboty elektryczne – czy zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia zewnętrznego

- Roboty elektryczne – prosimy o lokalizację złącz kablowego ZK+TL i podanie przekroju kabla zasilającego, gdyż w opisie występuje 50 mm; a według wyliczeń 70 mm

- Roboty elektryczne-przedmiar robót obejmuje tylko nadbudowę szkoły podstawowej jak wynika z SIWZ, będzie remont istniejącej części /parteru/ brak przedmiarów

- Roboty elektryczne – brak wykonania instalacji odgromowej czy należy wycenić

- SIWZ nie wyszczególnia robót, które należy wykonać w piwnicy – brak przedmiarów

Z uwagi na powyższe prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w celu dokładnej wyceny”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że na odpowiedzi pytania nr 1, 2, 5 i 7 zawarte zostały w zmianie SIWZ oraz odpowiedziach na zapytania nr 2, 3, 4 i 5 umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 11.02.2010 r.

Ponadto w odpowiedzi na pozostałe pytania informuję, że:

Ad. 3. Należy wykonać oświetlenie zewnętrzne boiska, terenu przewidzianego na plac zabaw dla dzieci oraz parkingu zgodnie z projektem.

Ad. 4. Złącze kablowe nie jest przedmiotem przetargu. Nadbudowa szkoły nastąpi w ramach istniejącego przydziału mocy.

Ad. 6. Należy ująć wykonanie instalacji odgromowej.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający usunął wszystkie przedmiary robót z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w związku z tym Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto za cały zakres zamówienia na podstawie opisu zawartego w instrukcji dla wykonawców, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych stanowiących załączniki do SIWZ.

Ponadto przypominam, że został przedłużony termin składania ofert do dnia 26.02.2010 r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2010 r. o godz. 9:15.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.