Biała, dnia 24.03.2010 r.

ZP.3410-5/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach – ułożenie warstwy ścieralnej” wpłynęło następujące zapytanie:

„W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach – ułożenie warstwy wiążącej” w związku z rozbieżnościami w SIWZ (…) prosi o wyjaśnienie następujących niejasności:

- Zgodnie z zapisem SIWZ należy do oferty załączyć kosztorys, jako jeden z załączników tejże oferty. Prosimy o sprecyzowanie w jakiej formie należy dołączyć kosztorys – czy musi to być kosztorys szczegółowy, czy wystarczy kosztorys uproszczony w formie tabelarycznej?

- Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar Robót nr 2 – wykazuje olbrzymią rozbieżność pomiędzy ilościami robót pomiędzy oczyszczeniem mechanicznym nawierzchni robót a pozostałymi robotami bitumicznymi. Prosimy o sprecyzowanie i podanie poprawnych ilości robót koniecznych do wykonania i do wyceny. Przypominamy, iż takie rozbieżności w ilości robót mogą spowodować niemożliwość złożenia porównywalnych ofert przez potencjalnych Wykonawców.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

- do oferty należy załączyć m.in. kosztorys ofertowy wykonany ściśle na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót nr 1 i 2 (z rozbiciem ceny łącznej na cenę wynikającą z przedmiaru nr 1 i przedmiaru nr 2). Zamawiający nie narzuca formy kosztorysu.

- w przedmiarze nr 2 w poz. 1.1. „Oczyszczanie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych” zamiast „32970,00 m2” należy wpisać „3297,00 m2”.

W związku z powyższym podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych dokonuje się zmiany SIWZ polegającej na wpisaniu w poz. 1.1. „Przedmiaru robót nr 2” obmiaru robót w ilości „3297,00 m2 ” zamiast „32970,00 m2”.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.