Biała, dnia 27.04.2010 r.

ZP.3410-9/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących liniach energetycznych” wpłynęło następujące zapytanie:

„Dotyczy kosztorysu nakładczego na budowę linii oświetlenia ulicznego

Stwierdzam nw braki w kosztorysie nakładczym:

1. Brak nakładów na montaż haków wieszakowych z uchwytem przelotowym-KNNR5/903/4

2. W poz nr 9.1 montaż przewodu AsXSn 2x25 jest 0,0055 km, wg rysunku „Plan oświetlenia ulicznego ze stacji S1-737" winno być 0,055 km.

3. Brak nakładów na wyprowadzenie obwodów z szafek oświetleniowych SOU.

4. Brak nakładów na pomiary pomontażowe.

5. W specyfikacji brak rysunków- schematów szafek oświetlenia ulicznego SOU- niezbędnych do wyceny szafki.”.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

Ad. 1.  w ofercie należy odpowiednio wycenić występujące w projekcie uchwyty końcowe.

Ad. 2.  w przedmiarze robót nr 2 w poz. 9.1 należy przyjąć „0,055 km”.

Ad. 3 w ofercie nakłady na zasilanie, wyprowadzenie obwodów i uziemienie należy uwzględnić w cenie szafki oświetleniowej SOU.

Ad. poz. 4 w ofercie nakłady na pomiary pomontażowe należy uwzględnić w cenie wykonania uziemień.

Ad. poz. 5 w ofercie należy przyjąć typowe szafki SOU z licznikiem i programatorem astronomicznym.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.