Biała, dnia 26.10.2010 r.

ZP.3410-22/10

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn.„Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym” wpłynęło następujące zapytanie:

„W związku z rozbieżnościami między dokumentacją i SIWZ, dotyczącymi materiału z jakiego ma być wykonany kanał o śr. 800 L=144 m proszę Zamawiającego o uściślenie.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że kanał o śr. 800 L=144 m należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną, tj. z rur kielichowych PP szeregu SN8 śr. 800.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.