Biała, dnia 23.08.2011 r.

IR.ZP.271.11.2011

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy” na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr  113, poz. 759  z późn. zm.) wprowadza się zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającą na zmianie opisu zakresu robót do wykonania dotyczących jedynie odcinka sieci wodociągowej w Nowej Białej z rur PE Ø 180 długości 781,10 mb. Zmiana polega na zastąpieniu błędnie podanego punktu zakończenia wodociągu W2 na Hp4. Długość odcinka pozostaje bez zmian i wynosi 781,10 mb.

W związku z powyższym w pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia SIWZ tekst:

„ (…)

- Nowa Biała: od punktu W1- do punktu W2: z rur PE Ø 180 – dł. 781,10 mb.”

wykreśla się i zastępuje tekstem:

„ (…)

- Nowa Biała: od punktu W1- do punktu Hp4: z rur PE Ø 180 – dł. 781,10 mb.”

Pozostałe odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych pozostają bez zmian zgodnie z SIWZ oraz Zmianą SIWZ z dnia 19.08.2011 r..

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr  113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.08.2011 r. do godz. 10.00.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy w instrukcji dla wykonawców dokonuje się następujących zmian:

- W pkt. 8 instrukcji dla wykonawców Wymagania dotyczące wadium zmienia się termin do wniesienia wadium z „do dnia 24.08.2011r do godz. 10.00” na „do dnia 26.08.2011r do godz. 10.00”,

- W pkt. 11 instrukcji dla wykonawców Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert zmienia się termin składania ofert z „do dnia 24.08.2011r. do godz. 10.00” na „do dnia 26.08.2011r. do godz. 10.00” oraz termin otwarcia ofert z „w dniu 24.08.2011r o godz. 10.15” na „w dniu 26.08.2011r. o godz. 10.15”.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Proszę o uwzględnienie w/w zmian w składanych ofertach.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.