Biała, dnia 08.05.2015 r.

IR.ZP.271.3.2015

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie - etap II” wpłynęło następujące zapytanie:

„1. Prosimy o określenie klasy sztywności obwodowej rur PVC-U zaprojektowanych dla kanalizacji deszczowej.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuję, że klasa sztywności obwodowej rur PVC zaprojektowanych dla kanalizacji deszczowej wynosi 8 kN/m2 (SN 8).

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.