Biała, dnia 14.05.2015 r.

IR.ZP.271.3.2015

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie - etap II” wpłynęło następujące zapytanie:

„1. W jaki sposób zostanie rozliczone pompowanie wody z wykopów. W pozycji 38 obmiaru robót przyjęto, że rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości godzin pompowania, natomiast za jednostkę rozliczenia przyjęto 1 m3.

a) Czy rozliczenie pompowania nastąpi powykonawczo na podstawie ilości jednostek 
w dzienniku pompowań?

b) Czy za jednostkę rozliczeniową pompowań przyjąć 1 m3, czy 1 godzinę pracy pompy?

2. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie stwierdzamy, że warunki gruntowo-wodne mogą wymagać obniżenia zwierciadła wody gruntowej np. za pomocą igłofiltrów.

Czy zamawiający dopuszcza zmianę metody odwodnienia, a jeśli tak to, w jaki sposób zostaną rozliczone odwodnienia wykopów metoda igłofiltrów (wpłukanie plus pompowanie).”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) informuję, że:

Ad. 1 W przedmiotowym postępowaniu przetargowym przyjęto rozliczenie ryczałtowe zadania. W związku z powyższym koszty związane z ewentualnym pompowaniem wód metodą opisaną w dokumentacji budowlanej należy wkalkulować w cenę i uwzględnić w ofercie.

Ad. 2 W obecnej chwili zamawiający nie przewiduje zastosowania innej metody odwodnienia wykopów niż opisana w dokumentacji budowlanej.

Jednocześnie przypominam, że załączone do postępowania przetargowego przedmiary robót stanowią tylko materiał pomocniczy.

Z poważaniem

Otrzymują:

- Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- informatyk w/m (do udostępnienia na stronach www.bip.starabiala.pl i www.starabiala.pl)

- a/a.